АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИДОРОЖНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2022 года                                         	                                             № 38

ст. Придорожная

О создании в целях пожаротушения условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах Придорожного сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012  года № 390 «О противопожарном режиме», в целях реализации первичных мер пожарной безопасности,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Придорожного сельского поселения Каневского района (Приложение № 1).

    - Заместителю главы Придорожного сельского поселения обеспечить выполнение  Правил учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Придорожного сельского поселения.

3. Общему отделу администрации Придорожного сельского поселения Каневского района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Придорожного сельского поселения Каневского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pridorozhnaya.ru/).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Придорожного сельского поселения

Каневского района                                                                                М.Е. Авакьян

Приложение № 1

к постановлению администрации

Придорожного сельского поселения

Каневского района

от 04.04.2022 г. № 38

Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Придорожного сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Придорожного сельского поселения (далее — Правила) действуют на всей территории Придорожного сельского поселения и обязательны для исполнения организвациями, находящимися в населенных пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее — ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение — хозяйственно- питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несет собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров.

  - Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

  - В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, также на проездах и подъездных км зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы,обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки наружного противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и роводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1,2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема);

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Придорожного сельского поселения совместно с подразделением Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории Придорожного сельского поселения.

2.7. По результатам инвентаризации составляют Реестр ИНПВ, расположенных на территории Придорожного сельского поселения.

3. Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения

3.1. Балансодержатель ИНПВ, обязаны в течении 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств балансодержателя ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в теплый период:

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор и т. п.) по мере загрязнения;

- проверка уровня воды в пожарных водоемах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в зимний период:

5.1. Ежегодно в октябре — ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- провести наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоемах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площади от снега для установки пожарных автомобилей.

Глава Придорожного сельского поселения

Каневского района                                                                               М.Е. Авакьян